## 11月
龙 岗 区 城 市 供 水 水 质 公 报
根据《深圳市城市供水水质公报实施方案》,2016年11月，我局与市水质检测中心联合对全区5家供水企业的10个水厂进厂原水水样、出厂水水样及16个管网水水样进行了抽检，现将水质月检结果向社会公布（见附表）。检测结果表明，依据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》,所有受检水样中，10个出厂水水样、16个管网水水样浑浊度、游离氯、色度、菌落总数、总大肠菌群及臭和味共6项常规指标全部合格，出厂水水样合格率为100%，管网水水样合格率为100%。
龙岗区环境保护和水务局供水咨询电话:28932244
深圳市水质检测中心咨询电话:26700728
详情请登录深圳市水务网查阅， 网址:http://www.szwrb.gov.cn/
深圳市龙岗区环境保护和水务局 2016年12月21日
龙岗区2016年11月城市供水水质公报
水司名称 | 类别 | 出厂水 | [6 empty] | 管网水
| 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯（mg/L） | 色度 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 臭和味 | 评价 | 项目 | 浑浊度(NTU) | 游离氯（mg/L） | 色度 | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群 （CFU/100mL） | 臭和味 | 评价
| 标准值 水厂名称 | ≤1 | ≥0.3 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味 |  | 标准值 取样点 | ≤1 | ≥0.05 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 无异臭、异味
深水龙岗水务集团有限公司 （龙城分公司） | 中心城水厂 | 0.09 | 0.7 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②中心城水所 | 0.22 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
| 猫仔岭水厂 | 0.11 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①区府 | 0.17 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
[9 empty] | ③龙福一村 | 0.23 | 0.5 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
| 獭湖水厂 | 0.14 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①龙东村委 | 0.28 | 0.3 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
布吉自来水公司 | 布吉二水厂 | 0.29 | 0.7 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①恒通工业区 | 0.3 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
[9 empty] | ②新三村 | 0.3 | 0.7 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
| 布吉一水厂 | 0.27 | 0.8 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①联创集团 | 0.27 | 0.7 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
[9 empty] | ①龙珠花园 | 0.21 | 0.7 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
坪地自来水公司 | 坪地水厂 | 0.22 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ③坪地人民医院 | 0.39 | 0.4 | <5 | 5 | 未检出 | 无(0) | 合格
[9 empty] | ②年丰工业区 | 0.23 | 0.4 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
平湖自来水公司 | 苗坑水厂 | 0.12 | 0.7 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②凤歧路 | 0.13 | 0.7 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
[9 empty] | ①辅城坳工业区 | 0.18 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
| 鹅公岭水厂 | 0.15 | 0.8 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①山厦村委 | 0.18 | 0.7 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
横岗自来水公司 | 南坑水厂 | 0.14 | 0.5 | <5 | 1 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ①六约购物中心 | 0.19 | 0.4 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
[9 empty] | ①康乐花园 | 0.14 | 0.4 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格
| 塘坑水厂 | 0.12 | 0.6 | <5 | 未检出 | 未检出 | 无(0) | 合格 | ②埔吓 | 0.2 | 0.5 | <5 | 2 | 未检出 | 无(0) | 合格
备注：1、取样与水质检测工作由深圳市水质检测中心承担，检测时间为2016年11月。 2、出厂水和管网水执行GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 3、有*的表示水厂消毒方式二氧化氯消毒，表中显示数据为二氧化氯检测结果，GB5749-2006规定出厂水中二氧化氯余量≥0.1mg/L，管网末稍水中二氧化氯余量≥0.02mg/L。 4、有①的表示该管网水为市政管网水，有②的表示该管网水为直供水用户终端，有③的表示该管网水为二次供水进水。 5、有—的表示该水厂暂停供水。