附件6

深龙环水罚[2015]0045号

当事人：华润五丰肉类食品（深圳）有限公司龙岗分公司

营业执照注册号：440301506053628

组织机构代码：89217020-7

地    址：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区五丰路8号

负责人：肖琼

2015年2月27日，我局执法人员到你公司进行环保执法检查，在废水处理设施末级排放口采集水样。经检验，水样中的化学需氧量为1330mg/L，悬浮物为706mg/L，总磷为8.02mg/L，超过规定标准。以上事实有现场检查笔录、检测报告、询问笔录、建设项目环境影响审查批复和广东省污染物排放许可证为凭，可以认定。

你公司上述行为违反了《深圳经济特区环境保护条例》第二十五条第二款的规定，应依法承担相应的法律责任。我局送达行政处罚告知书后，你公司提出申辩。我局认为，排污者负有保证污水处理设施正常运转的法定义务，你公司提出的沉淀池因污泥积累发生翻泥现象致废水超标不能成为减免处罚的合理理由；此外，修改后的《中华人民共和国环境保护法》删去了“限期治理”的规定，因此我局对你公司提出的减免处罚或改为限期治理的申辩不予采纳。

根据《深圳经济特区环境保护条例》第六十九条第一款第（二）项的规定，我局对你公司作出如下处罚决定：

处以人民币伍万伍仟元的罚款。

罚款应凭《龙岗区非税收入罚款通知书》，限于收到本处罚决定之日起十五日内缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款的，我局将每日按罚款数额的3%加处罚款。

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向深圳市人居环境委员会或者向龙岗区人民政府申请复议，也可以在接到本处罚决定书之日起六个月内向龙岗区人民法院起诉。

申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

2015年5月13日