深圳市龙岗区

建设工程质量检测中心

城镇排水管道检测

工作交底书

地址：深圳市龙岗区中心城和谐路8号质检大厦

城镇排水管道检测工作交底书

为了提高排水管道CCTV法检测的工作质量和效率，本中心将本着“公正、科学、高效、创新”的质量方针服务于建筑市场。现就贵单位工地拟开展的排水管道CCTV法检测作如下交底，请贵单位以此交底做好现场准备工作，并监督本中心的检测质量和服务质量。

一、现场准备

检测开始前，请委托方按如下要求做好准备工作：

- 现场检测前，应确保管道内水位不大于管道直径的20%，且不宜超过 100mm。如不满足要求应采取必要的降水措施；

- 检测前应对检查井周边进行适当的平整，便于安放检测设备；

- 检测现场应准备诸如铁马、雪糕筒、反光条等防护用具，便于检测工程中对检测区域进行围挡封闭；

- 应提前对待检测区域进行梳理，避免出现检查井上堆放杂物、停放车辆等影响检测的情况；

- 检测宜在管道回填压实后、路面恢复前进行，便于异常情况的处理。委托方可根据工程进展情况，适时向我中心提出检测要求。

- 缴费：办理检测委托单，并根据检测工作量提前缴纳检测费用。

二、人员要求

- 请委托方派专人负责联系检测业务，组织监理单位（或建设单位）、施工单位的代表与本中心检测员共同核实受检管道情况，并签字确认。

- 在检测过程中，本中心指派有该检测项目上岗证的专职检测员进行现场检测。

三、检测依据及相关要求

- 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ 181-2012，备案号J 1441-2012）

- 相关要求：

检测开始前，检测员在现场向委托方收集如下资料：

2.1待检测管网总平面图1份（A3或A4复印件，图中需标注出待检测管道编号，另需监理单位及施工单位盖章）；

2.2排水管道施工设计资料汇总表（包括管段编号、管段施工长度、管径、管段类型、材质、施工日期等相关内容）；

2.3地质勘察报告复印件1份，需提供封面、签字页及4-5张柱状图。

2.4准备设计蓝图、设计变更、勘察报告等原件以备查验；

2.5其他所需资料。

四、检测过程

- 检测过程中，委托方需配备2-3名辅助人员配合检测。

- 检测过程中，请甲方、监理、施工单位代表见证检测全过程，见证内容有检测、服务、廉政等情况。

- 在检测过程中存在缺陷时，请见证各方到现场与现场检测员共同见证检测过程，并由检测员记录。

- 现场检测结束后，请见证各方认真如实填写《检测工作见证表》，由现场检测员收回。

五、检测结论

- 检测结束后5天内，对检测过程发现的不合格管段，本中心检测员电话通知质安站项目监督员，并在半个工作日内开具《工程质量检测情况通知书》通知质安站相关科室及监督员，同时电话通知委托方。委托方应及时与该工程监督员联系，做出处理意见。

- 在现场检测结束7个工作日或收到中心通知短信，委托方可凭委托单（取报告凭证）到委托处（中心收发组（龙城或吉华））领取该工程的检测报告。

六、联系电话

如检测相关方对本中心的工作有意见或建议，请拨打如下电话取得联系：

- 检测二室主任：28589609

- 检测二室统计员：28589599

- 检测二室管道组：28589606

- 中心收发组（龙城）：28589511

- 中心收发组（吉华）：28589721

- 投诉电话：28589690