## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费 |  | 39046.85
1.1 | 景观照明 |  | 39046.85
2 | 措施项目费 |  | 1899.51
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 1063.67
2.2 | 安全文明施工措施费 |  | 835.84
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费 |  | 2319.63
5 | 不含税建安工程造价 |  | 43265.99
6 | 应纳税费 |  | 1463.43
6.1 | 增值税应纳税额 |  | 1306.63
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 |  | 156.8
含税建安工程造价=5+6 |  |  | 44729.42
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
景观照明
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称:ZAL-JG成套配电箱，不锈钢箱体，带防雨棚 2.规格:详见系统图配置 3.安装方式:落地式 4.包含:C25混凝土基础、10#槽钢、圆钢HPB300φ16、40*4镀锌扁钢接地母线、L50*5*2.5m镀锌角钢接地极及测试、挖基坑土方、基坑回填土、余土装车、新型全密闭式智能泥头车(国Ⅴ柴油发动机配装DPF)外运，运距综合考虑等，具体详见大样图 | 台 | 1 | 6772.86 | 6772.86
2 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称::砖砌电缆手孔井 2.规格:0.4*0.4*0.7m 3.砌体材料:普通混凝土心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 4.盖板材质、规格:钢板盖板540*540mm(含5厚钢板边框，7厚钢板盖板，井盖框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与框焊接;井盖内部加φ8@180螺纹钢(HPB300)与底板焊接;提盖盒为5mm304#不锈钢板，井盖及其基座用φ6锁链牢固连接作防盗用,锁链长50cm) 5.包含:C15混凝土基础、井内侧抹灰1:3水泥砂浆10mm厚，M10水泥砂浆砖砌体，C30混凝土井沿，φ12@300预埋件固定，120g无纺布过滤层，20厚HDPE排水板，挖基坑土方、基坑回填土、余土装车、新型全密闭式智能泥头车(国Ⅴ柴油发动机配装DPF)外运，运距综合考虑等，具体详见大样图 | 座 | 1 | 678.32 | 678.32
3 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称::成套庭院灯 2.规格:成套庭院灯，镀锌钢管灯杆高3.5m，功率38W，色温3000K、电压220V，防护等级IP65(含灯杆、灯具等) 3.包含:C20钢筋混凝土基础及接地、灯杆内配线为铜芯电线ZR-BV4、挖掘机挖基坑土方、夯实机夯填土、挖掘机挖余土装车、新型国Ⅴ柴油发动机配装DPF全密闭式智能泥头车外运，运距综合考虑 4.具体详见大样图 | 套 | 7 | 1794.21 | 12559.47
本页小计 | [6 empty] | 20010.65
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
4 | 040805001001 | 常规照明灯（暂定量） | 1.名称:LED防水亚克力灯带 2.型号:15W/M，3000K | m | 74.9 | 54.1 | 4052.09
5 | 040803001001 | 电缆（暂定量） | 1.名称:铜芯电缆YJV22-5X10mm2 | m | 50 | 55.38 | 2769
6 | 040803005001 | 电缆终端头（暂定量） | 1.名称:热缩式铜芯电缆终端头1KV-5*10 | 个 | 2 | 144.88 | 289.76
7 | 040803002001 | 电缆保护管（暂定量） | 1.名称:配管，刚性阻燃管φ50，埋地 | m | 50 | 23.83 | 1191.5
8 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号:铜芯电线ZR-BV-4 | m | 557.07 | 5.39 | 3002.61
9 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:配管，刚性阻燃管φ50，埋地 | m | 177.59 | 23.83 | 4231.97
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工沟槽土方 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 41.72 | 30.8 | 1284.98
11 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称:人工回填土 | m3 | 41.72 | 40.11 | 1673.39
12 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 540.9 | 540.9
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 39046.85
|  | 分部小计 |  |  |  |  | 39046.85
本页小计 | [6 empty] | 19036.2
合 计 | [6 empty] | 39046.85

## 分部分项工程量清单报价表(含子定额)
分部分项工程量清单报价表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页，共 5 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
|  | 整个工程 |  |  |  | 39046.85 | 39046.85
|  | 景观照明 |  |  |  | 39046.85 | 39046.85
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称:ZAL-JG成套配电箱，不锈钢箱体，带防雨棚 2.规格:详见系统图配置 3.安装方式:落地式 4.包含:C25混凝土基础、10#槽钢、圆钢HPB300φ16、40*4镀锌扁钢接地母线、L50*5*2.5m镀锌角钢接地极及测试、挖基坑土方、基坑回填土、余土装车、新型全密闭式智能泥头车(国Ⅴ柴油发动机配装DPF)外运，运距综合考虑等，具体详见大样图 | 台 | 1 | 6772.86 | 6772.86
| 040702-48换 | 配电箱安装 落地式 ^ ZAL-JG成套配电箱，不锈钢箱体，带防雨棚 |  | 台 | 1 | 5614.1 | 5614.12
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 ^ 普工人工费,普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.07 | 5992.47 | 419.47
| 040702-82换 | 基础槽钢安装 ^ 10#槽钢 |  | 10m | 0.21 | 896.35 | 188.23
| 040704-5换 | 基础制作 预埋件 铁件 ^ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 |  | t | 0.004 | 7930.14 | 31.72
| 040707-7换 | 户内接地母线 暗设 ^ 镀锌扁钢 -40×4 |  | 10m | 0.1 | 145.98 | 14.6
| 040707-3换 | 角钢接地极 普通土 ^ 镀锌角钢L50*5*2.5m |  | 根 | 1 | 117.95 | 117.95
| 040708-13换 | 接地极(≦6根) |  | 组 | 1 | 301.51 | 301.51
| 120001-26换 | 履带式挖掘机 挖基坑土方 |  | 1000m3 | 0.001 | 7920.59 | 8.08
| 120001-1换 | 人工挖一般土方 |  | 100m3 | 0.0006 | 3079.98 | 1.85
| 120001-135换 | 人工回填夯实 回填土 |  | 100m3 | 0.0032 | 4011.33 | 12.84
| 120001-209换 | 挖掘机装土 |  | 1000m3 | 0.0007 | 2739.67 | 1.92
| 120001-210+120001-211*30换 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km) |  | 1000m3 | 0.0007 | 86529.78 | 60.57
2 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称::砖砌电缆手孔井 2.规格:0.4*0.4*0.7m 3.砌体材料:普通混凝土心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 4.盖板材质、规格:钢板盖板5 | 座 | 1 | 678.32 | 678.32
分部分项工程量清单报价表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页，共 5 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
40*540mm(含5厚钢板边框，7厚钢板盖板，井盖框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与框焊接;井盖内部加φ8@180螺纹钢(HPB300)与底板焊接;提盖盒为5mm304#不锈钢板，井盖及其基座用φ6锁链牢固连接作防盗用,锁链长50cm) 5.包含:C15混凝土基础、井内侧抹灰1:3水泥砂浆10mm厚，M10水泥砂浆砖砌体，C30混凝土井沿，φ12@300预埋件固定，120g无纺布过滤层，20厚HDPE排水板，挖基坑土方、基坑回填土、余土装车、新型全密闭式智能泥头车(国Ⅴ柴油发动机配装DPF)外运，运距综合考虑等，具体详见大样图
| 040701-15换 | 电力电缆井及照明拉线井 混凝土垫层 ^ 普工人工费,普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.007 | 6170.25 | 43.19
| 040701-20换 | 电力电缆井及照明拉线井 墙身砖砌 ^ 普工人工费,湿拌砌筑砂浆 M10 |  | 10m3 | 0.014 | 9498.95 | 132.99
| 040403-330换 | 非定型井 砖墙 抹灰 井内侧 ^ 普工人工费,水泥砂浆 1∶3 |  | 100m2 | 0.0088 | 5356.21 | 47.13
| 040704-5换 | 基础制作 预埋件 铁件 ^ 普工人工费,镀锌圆钢φ12 |  | t | 0.001 | 9977.79 | 9.98
| 050003-66换 | 非泵送混凝土浇捣、养护 压顶 ^ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.003 | 8431.36 | 25.29
| 32270490 | 植草井盖 700×700 ^ 钢板盖板（含5厚钢板边框，7厚钢板盖板，井盖框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与框焊接;井盖内部加φ8@180螺纹钢(HPB300)与底板焊接;提盖盒为5mm304#不锈钢板，井盖及其基座用φ6锁链牢固连接作防盗用,锁链长50cm） |  | 套 | 1 | 331.58 | 331.59
| 050012-3换 | 排水板安装 块料式 ^ HDPE排水板 |  | 100m2 | 0.0001 | 2783.33 | 0.28
分部分项工程量清单报价表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页，共 5 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 050012-6 | 屋顶花园滤水层 土工布 ^ 无纺布 200g/m2 |  | 100m2 | 0.0029 | 955.06 | 2.77
| 120001-26换 | 履带式挖掘机 挖基坑土方 |  | 1000m3 | 0.0015 | 7920.59 | 11.48
| 120001-1换 | 人工挖一般土方 |  | 100m3 | 0.0009 | 3079.98 | 2.77
| 120001-135换 | 人工回填夯实 回填土 |  | 100m3 | 0.0121 | 4011.33 | 48.54
| 120001-209换 | 挖掘机装土 |  | 1000m3 | 0.0003 | 2739.67 | 0.68
| 120001-210+120001-211*30换 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km) |  | 1000m3 | 0.0003 | 86529.78 | 21.63
3 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称::成套庭院灯 2.规格:成套庭院灯，镀锌钢管灯杆高3.5m，功率38W，色温3000K、电压220V，防护等级IP65(含灯杆、灯具等) 3.包含:C20钢筋混凝土基础及接地、灯杆内配线为铜芯电线ZR-BV4、挖掘机挖基坑土方、夯实机夯填土、挖掘机挖余土装车、新型国Ⅴ柴油发动机配装DPF全密闭式智能泥头车外运，运距综合考虑 4.具体详见大样图 | 套 | 7 | 1794.21 | 12559.47
| 030212-49换 | 庭院路灯安装 三火 ^ 成套庭院灯，镀锌钢管灯杆高3.5m，功率38W，色温3000K、电压220V，防护等级IP65(含灯杆、灯具、灯杆内配线等) |  | 10套 | 0.7 | 10576.64 | 7403.64
| 040704-2换 | 基础制作 混凝土基础 ^ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 0.14 | 5899.6 | 825.94
| 040706-127换 | 照明线路(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ^ 普工人工费,铜芯电线ZR-BV-4 |  | 100m单线 | 0.735 | 538.39 | 395.72
| 040704-4换 | 基础制作 预埋件 螺栓 ^ 螺栓M16 |  | t | 0.031 | 10020.68 | 310.64
| 010002-137换 | 预埋铁件 制安 ^ 法兰盘 300*300*3mm |  | t | 0.015 | 12256.8 | 183.85
| 030209-9 | 户内接地母线 暗设 ^ 镀锌扁钢 40×4 |  | 10m | 2.52 | 288.49 | 726.99
分部分项工程量清单报价表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 4 页，共 5 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 040707-3换 | 角钢接地极 普通土 ^ 普工人工费,镀锌角钢L50*5*1.5m |  | 根 | 7 | 94.2 | 659.4
| 040708-13换 | 接地极(≦6根) ^ (单位工程的接地极接地测试5组以上的:人工*0.8材料*0.8机械*0.8) |  | 组 | 7 | 241.22 | 1688.54
| 120001-26换 | 履带式挖掘机 挖基坑土方 |  | 1000m3 | 0.0059 | 7920.59 | 46.97
| 120001-1换 | 人工挖一般土方 |  | 100m3 | 0.0036 | 3079.98 | 11.09
| 120001-135换 | 人工回填夯实 回填土 |  | 100m3 | 0.0453 | 4011.33 | 181.71
| 120001-209换 | 挖掘机装土 |  | 1000m3 | 0.0014 | 2739.67 | 3.84
| 120001-210+120001-211*30换 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:35km) |  | 1000m3 | 0.0014 | 86529.78 | 121.14
4 | 040805001001 | 常规照明灯（暂定量） | 1.名称:LED防水亚克力灯带 2.型号:15W/M，3000K | m | 74.9 | 54.1 | 4052.09
| 030212-235换 | 蛇光管安装 ^ LED防水亚克力灯带15W/M，3000K,IP65,暖白灯光 |  | 10m | 7.49 | 540.9 | 4052.09
5 | 040803001001 | 电缆（暂定量） | 1.名称:铜芯电缆YJV22-5X10mm2 | m | 50 | 55.38 | 2769
| 040705-13换 | 铜芯电缆一般敷设 截面面积S(mm2) S≤10 ^ (五芯电力电缆敷:人工*1.1机械*1.1) 铜芯电缆YJV22-5X10mm2 |  | 100m | 0.5 | 5537.39 | 2769
6 | 040803005001 | 电缆终端头（暂定量） | 1.名称:热缩式铜芯电缆终端头1KV-5*10 | 个 | 2 | 144.88 | 289.76
| 040705-79换 | 电力电缆终端头制安 1kV以下热缩式 铜芯 截面积S(mm2) S≤10 ^ (五芯电力电缆敷:人工*1.1) |  | 个 | 2 | 144.88 | 289.76
7 | 040803002001 | 电缆保护管（暂定量） | 1.名称:配管，刚性阻燃管φ50，埋地 | m | 50 | 23.83 | 1191.5
| 090103-67换 | 敷设PVC管 埋地 管外径dn（mm） dn≤70 ^ 刚性阻燃管 dn50×3.0mm |  | 100m | 0.5 | 2383.14 | 1191.5
8 | 040804002001 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.型号:铜芯电线ZR-BV-4 | m | 557.07 | 5.39 | 3002.61
分部分项工程量清单报价表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 5 页，共 5 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 040706-127换 | 照明线路(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ^ 铜芯电线ZR-BV-4 |  | 100m单线 | 5.5707 | 538.39 | 3002.61
9 | 040803002002 | 电缆保护管 | 1.名称:配管，刚性阻燃管φ50，埋地 | m | 177.59 | 23.83 | 4231.97
| 090103-67换 | 敷设PVC管 埋地 管外径dn（mm） dn≤70 ^ 刚性阻燃管 dn50×3.0mm |  | 100m | 1.7759 | 2383.14 | 4231.97
10 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工沟槽土方 2.土壤类别:三类土 3.挖土深度:2m以内 | m3 | 41.72 | 30.8 | 1284.98
| 120001-1换 | 人工挖一般土方 |  | 100m3 | 0.4172 | 3079.98 | 1284.98
11 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称:人工回填土 | m3 | 41.72 | 40.11 | 1673.39
| 120001-135换 | 人工回填夯实 回填土 ^ 普工人工费 |  | 100m3 | 0.4172 | 4011.33 | 1673.39
12 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试 | 系统 | 1 | 540.9 | 540.9
| 040708-6 | 1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1 | 540.9 | 540.9
|  | 合 计 |  |  |  |  | 39046.85

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费 |  | 835.84
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算) |  | 675.4
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 160.44
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 1063.67
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计 |  |  | 1899.51
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料费 |  |  | 明细详见表11-3
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18 | 2319.63
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计 |  | 1463.43
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02 | 1306.63
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12 | 156.8
合 计 |  |  |  | 3783.06

## 工料机汇总表(格式1)
工料机汇总表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 技工人工费 | 元 | 1939.206 | 1.36 | 2629.76
2 | 电 | kW·h | 154.892 | 0.76 | 117.72
3 | 台班折旧费 | 元 | 47.984 | 1 | 47.98
4 | 维护费 | 元 | 40.229 | 1 | 40.23
5 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 15.618 | 1 | 15.62
6 | 机械管理费 | 元 | 12.491 | 1 | 12.49
7 | 其他材料费(按百分比计算) | 元 | 122.734 | 1 | 122.73
8 | 普工人工费(安装) | 元 | 477.619 | 1.39 | 663.46
9 | 技工人工费(安装) | 元 | 1432.852 | 1.36 | 1943.09
10 | 高级技工人工费(安装) | 元 | 326.563 | 1.37 | 448.24
11 | 其他材料费 | 元 | 21.261 | 1 | 21.26
12 | 柴油 | kg | 3.069 | 8.16 | 25.04
13 | 检修费 | 元 | 5.897 | 1 | 5.9
14 | 膨胀螺栓 M12×160 | 套 | 28.56 | 6.5 | 185.64
15 | 低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm | kg | 2.843 | 6.2 | 17.63
16 | 沥青清漆 | kg | 0.16 | 13.2 | 2.11
17 | 调试材料费 | 元 | 18.252 | 1 | 18.25
18 | 普工人工费 | 元 | 2465.277 | 1.39 | 3424.52
19 | 高级技工人工费 | 元 | 758.244 | 1.37 | 1040.77
20 | 镀锌扁钢(综合) | kg | 4.078 | 6.03 | 24.59
21 | 螺栓M16 | kg | 31.62 | 5.66 | 178.97
22 | 仪器仪表使用费 | 元 | 232.47 | 1 | 232.47
23 | 成套庭院灯，镀锌钢管灯杆高3.5m，功率38W，色温3000K、电压220V，防护等级IP65(含灯杆、灯具、灯杆内配线等) | 套 | 7 | 725 | 5075
24 | 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 1.414 | 436.64 | 617.41
25 | 电焊条 E4303 φ3.2 | kg | 0.54 | 8.62 | 4.65
26 | 法兰盘 300*300*3mm | kg | 15.9 | 6.96 | 110.66
27 | 镀锌角钢L50*5*1.5m | kg | 39.585 | 5.4 | 213.76
28 | 汽油 | kg | 3.487 | 9.73 | 33.93
29 | 煤焦沥青漆 | kg | 0.044 | 18.29 | 0.8
30 | 普工人工费 | 元 | 0.645 | 1.36 | 0.88
31 | 技工人工费 | 元 | 6.177 | 1.33 | 8.22
32 | 普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) | 千块 | 0.076 | 840 | 63.84
33 | 普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.071 | 409.75 | 29.09
34 | 湿拌砌筑砂浆 M10 | m3 | 0.031 | 405.76 | 12.58
| 本页小计 |  |  |  | 17389.29
工料机汇总表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
35 | 水 | m3 | 1.204 | 3.77 | 4.54
36 | 尼龙扎带 L=100-150 | 根 | 78.645 | 0.18 | 14.16
37 | LED防水亚克力灯带15W/M，3000K | m | 75.649 | 33.2 | 2511.55
38 | 钢垫板 δ=1mm～3mm | kg | 0.289 | 3.6 | 1.04
39 | 镀锌精制带帽螺栓 M10mm×80mm | 套 | 6.1 | 0.56 | 3.42
40 | 铁砂布 0#～2# | 张 | 1 | 0.75 | 0.75
41 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 | kg | 0.863 | 3.71 | 3.2
42 | 热轧薄钢板 δ=1mm～4mm | kg | 0.21 | 3.64 | 0.77
43 | 镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫 | 10套 | 0.042 | 6.7 | 0.28
44 | 调和漆 | kg | 0.021 | 10.86 | 0.23
45 | 普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.707 | 445.31 | 314.83
46 | 10#槽钢 | t | 0.024 | 3840 | 92.16
47 | 经常维修费 | 元 | 12.559 | 1 | 12.56
48 | 大修理费 | 元 | 2.598 | 1 | 2.6
49 | 履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0 | 台班 | 0.003 | 1627.8 | 4.88
50 | 新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF | 台班 | 0.136 | 1393.88 | 189.57
51 | 电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 | 台班 | 0.335 | 23.5 | 7.87
52 | 洒水车 罐容量V（m3） V=4 | 台班 | 0.001 | 702.69 | 0.7
53 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 1.023 | 7.6 | 7.77
54 | 镀锌角钢L50*5*2.5m | kg | 9.802 | 5.4 | 52.93
55 | ZAL-JG成套配电箱，不锈钢箱体，带防雨棚 | 台 | 1 | 4962 | 4962
56 | 镀锌钢丝(综合) | kg | 0.845 | 5.2 | 4.39
57 | 自粘性橡胶带20mm×5m | 卷 | 1.261 | 1.6 | 2.02
58 | 焊锡 | kg | 1.261 | 75.6 | 95.33
59 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 0.075 | 69.5 | 5.21
60 | 镀锌电缆卡子 2mm×35mm | 套 | 5.35 | 1.85 | 9.9
61 | 标志牌 | 个 | 3.06 | 0.8 | 2.45
62 | 铜芯电缆YJV22-5X10mm2 | m | 50.5 | 47.46 | 2396.73
63 | 焊锡丝(综合) | kg | 0.04 | 75.6 | 3.02
64 | 丙酮 | kg | 0.09 | 8.8 | 0.79
65 | 丁烷气 | kg | 0.7 | 15.5 | 10.85
66 | 四芯1kV热缩电缆终端头(成套)10mm2 | 套 | 2.04 | 65 | 132.6
67 | 铜接线端子 DT-10 | 个 | 10.1 | 1.9 | 19.19
68 | 普工人工费(市政维修) | 元 | 542.106 | 1.39 | 753.04
| 本页小计 |  |  |  | 11623.33
工料机汇总表
工程名称：大康社区—大万金角银边活力公园提升改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 工料机名称及规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
69 | 技工人工费(市政维修) | 元 | 1628.971 | 1.36 | 2209.05
70 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 0.683 | 6.38 | 4.36
71 | 难燃塑料管接头 DN65 | 个 | 58.604 | 3.7 | 216.83
72 | 刚性阻燃管 dn50×3.0mm | m | 241.245 | 6.17 | 1488.48
73 | 铜芯电线ZR-BV-4 | m | 693.627 | 3.61 | 2503.99
74 | 水泥砂浆 1∶3 | m3 | 0.018 | 437.93 | 7.88
75 | HDPE排水板 | m2 | 0.011 | 17.06 | 0.19
76 | 无纺布 200g/m2 | m2 | 0.319 | 5 | 1.6
77 | 锯条 | 根 | 3.528 | 0.77 | 2.72
78 | 热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 | kg | 4.08 | 3.71 | 15.14
79 | 钢钉(综合) | kg | 3.047 | 5.5 | 16.76
80 | 松杂枋板材 周转材 | m3 | 0.021 | 1885 | 39.59
81 | 脱模剂 | kg | 1.434 | 8.4 | 12.05
82 | 涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm | 张 | 1.825 | 50 | 91.25
83 | 湿拌抹灰砂浆 M20 | m3 | 0.002 | 441.8 | 0.88
84 | 零星卡具 | kg | 3.086 | 6.2 | 19.13
85 | 木支撑 | m3 | 0.084 | 1800 | 151.2
86 | 镀锌圆钢φ12 | kg | 1.02 | 5.62 | 5.73
87 | 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 0.031 | 463.93 | 14.38
88 | 钢板盖板540*540mm（含5厚钢板边框，7厚钢板盖板，井盖框壁板为5mm镀锌钢板,底板为5mm镀锌钢板与框焊接;井盖内部加φ8@180螺纹钢(HPB300)与底板焊接;提盖盒为5mm304#不锈钢板，井盖及其基座用φ6锁链牢固连接作防盗用,锁链长50cm） | 套 | 1 | 315.79 | 315.79
89 | 镀锌扁钢 40×4 | m | 25.78 | 7.6 | 195.93
90 | 电焊条 结422 φ3.2mm | kg | 0.454 | 7.06 | 3.21
| 本页小计 |  |  |  | 7316.14
| 合 计 |  |  |  | 36328.76