- 北京中医药大学深圳医院（龙岗）

- 小额医疗设备院内采购文件

采购内容：支气管镜（编号：XM20250629）

采购方式：院内公开采购

采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2025年

目录

北京中医药大学深圳医院（龙岗）	1

小额医疗设备院内采购文件	1

第一章  投标人须知	3

一、采购人简介：	3

二、采购内容：	3

三、采购方式：	3

四、采购机构：	3

五、投标单位资格：详见需求	3

六、投标单位应满足及同意如下条款：	3

七、评标（评审）办法：采用综合评标法。	3

八、成交产品确定：	4

九、开标评审的时间、地点：	4

十、投标文件递交的时间和地点：	5

十一、无效投标（废标）的认定：	5

十二、报名成功参加公开采购的投标人	5

十三、投标文件初审表	5

第二章  采购文件的要求	8

一、投标文件的填报要求：	8

二、投标文件构成：	8

三、文件的式样和签署：	9

第三章、采购需求、商务条款	10

北京中医药大学深圳医院（龙岗）小额医疗设备投标文件	16

综合评分指引（置于投标文件目录指引页后）	17

（一）第一部分：设备清单	18

（二） 其他需求清单（不包括在投标总价内）	18

供应商基本情况表	22

供应商自查表	31

院内采购公告

（详见龙岗政府在线网站）

- 第一章  投标人须知

- 一、采购人简介：

- 采购单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

- 地址：深圳市龙岗区体育新城大运路1号

- 二、采购内容：

详见北京中医药大学深圳医院（龙岗）小额医疗设备项目采购需求。

- 三、采购方式：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）院内公开采购。

- 四、采购机构：

深圳市北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

- 五、投标单位资格：详见需求

- 六、投标单位应满足及同意如下条款：

1.同意承担因中标后用假劣产品代替合格优质产品进行供货或用“涨价”“缺货”等种种理由拖延供货而直接影响采购单位临床工作的正常运转，甚至造成医疗事故等严重后果的全部责任；

2.同意采购单位的配送要求；

3.同意并保证提供合格的产品：

A.投标人提供的产品必须符合国家规定的相应标准；

B.产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识。

(1)产品名称、型号、规格；

（2）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；

(3)产品合格证；

(4)产品注册证、生产许可证等。

- 4.按本采购文件商务条款的要求响应；

5.同意按照采购文件的要求准时递送完整的投标文件，准时出席评审会议；

- 6.同意按本采购文件要求用人民币填报投标价格。

- 七、评标（评审）办法：采用综合评标法。

1.评审人员的组成：北京中医药大学深圳医院（龙岗）评标小组。

2.评审原则：

(1)坚持公开、公平、公正的基本原则；

(2)实行科学评估、集体决策；

(3)质量优先、诚实信用优先、价廉优先；

(4)医院纪检组全程有效监督。

3.评审标准：（见下表）

| 序号 | 评分内容 |  |  |  | 权重分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
| 计算方法：价格分=（最低价/投标报价）*30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数满足度 | 52 | 专家评分 | 评分内容：（一）产品技术参数：全部满足得满分；普通参数，有负偏离的，每负偏离一项扣3分。▲重点参数每负偏离一项扣7分，扣完为止。（二）评审依据：《技术规格偏离表》 |
| 3 | 综合实力部分 |  |  |  |  |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类销售业绩 | 6 | 专家评分 | 评分内容：投标人需提供2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），提供所投产品（同一品牌同一型号）的销售业绩。每提供1份得1分，最高得满分。 评分依据： 1.提供该产品的销售合同关键页（需体现签订日期，且各项信息不得有任何遮挡）。 2. 以上证明文件，均提供复印件或扫描件，加盖供应商公章，原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 |
|  | 2 | 商务参数满足度 | 7 | 专家评分 | 按照投标文件《商务条款》普通条款内容得分，有负偏离的，每负偏离一项扣0.3分，扣完为止。 |
|  | 3 | 诚信 | 5 | 专家评分 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 |

4.评审方法：

(1)首先认定无效投标：如果投标单位被认定为无效投标，该单位不列入评分；

- (2)由评审小组现场审定逐项进行评分。

- 5.统计方法：

评审人员对投标单位进行评分，得分与价格分相加即为该单位的最终投标得分。

- 6.评审、成交结果的公示：

（1）本次项目评审结束后至确认成交结果前，医院将在龙岗政府在线网站公示本次采购评审结果；

(2)供应商如对公示的评审结果有质疑的，可依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》向我院相关主管部门如实提交书面反馈意见，质疑文件递交地址我院行政楼3楼招采办317室。

- 八、成交产品确定：

根据评审人员评分的最终得分，最高分为中标（成交）产品，本院将按程序与中标单位签订购销合约。中标公示期结束后，中标人须在10个工作日内或在招标文件规定的期限到我院签署合同，未按约定时间前来签订合同的，我院有权宣布本次采购结果作废，重新确定中标人。

- 九、开标评审的时间、地点：

1.开标评审：按规定时间提交采购文件，如需供应商到场则另行通知开标时间，如不需供应商到场则在评审结束后公示评审结果。

2.开标评审地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼会议室323室。

- 十、投标文件递交的时间和地点：

- 1.递交投标文件的时间：采购公告规定时间内。

2.递交投标文件的地点：北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政楼3楼招采办317室。

- 十一、无效投标（废标）的认定：

投标单位出现下列情况之一将不列入评审评分，“投标”为无效投标（废标）：

1.采购单位的资质材料（投标单位资格）不能满足本次采购产品的实际需求；

2.投标单位不按本采购文件的要求提供或填报相关资料（包括配送承诺书、投标承诺书等）；

3.投标单位的法定代表人或委托代理人未准时递交投标文件；

4.投标单位所投标产品的价格偏离目前市场价或成交价者。

- 5.各投标人报价呈规律性或阶梯性报价的。

- 十二、报名成功参加公开采购的投标人，如因特殊情况不能来参加者，必须提前一天书面以函件或其他的形式（如弃标函、包含原因等）告知我院招采办（电话：0755-28338833-3318），否则一年内不允许参加我院公开采购活动，并上报有关部门处理。

- 十三、投标文件初审表

- （投标人须完全满足下列要求，否则初审不通过，投标无效）

| 资格性检查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 提供有效的法定代表人（负责人）证明书及相关人员有效身份证件 |
| 2 |  | 提供有效的法定代表人（负责人）授权书及相关人员有效身份证件【法定代表人（负责人）为投标人代表的无须提供】 |
| 3 |  | 提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章；本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与投标，如出现以上情形，该两家或以上投标人均按无效投标处理 |
| 4 |  | (1)参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）； (2)参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）； (3)除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）； (4)参与本项目采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（须按本项目投标文件格式要求提供《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）； (5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，采购代理机构通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台网站查询投标人信息。 |
| 5 |  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 |
| 6 |  | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人、不属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商不存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系（须提供《供应商基本情况表》） |
| 7 |  | 投标人资格条件要求的其他内容 |
| 8 |  | 按要求提供投标文件电子文档 |
| 符合性检查表 |  |  |
| 1 | 不存在下述情形：将一个包中的内容拆开投标 |  |
| 2 | 不存在下述情形：未按招标文件所提供的内容填写《投标函》或投标有效期短于招标文件规定的 |  |
| 3 | 不存在下述情形：招标文件未规定允许有替代方案时，对同一货物投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案 |  |
| 4 | 不存在下述情形：投标总价高于财政预算限额或最高限价 |  |
| 5 | 不存在下述情形：同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |  |
| 6 | 不存在下述情形：所投货物、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（招标文件标注★的均为实质性条款） |  |
| 7 | 不存在下述情形：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由投标人作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见） |  |
| 8 | 不存在下述情形：投标文件载明的交货期限不满足招标文件规定的 |  |
| 9 | 不存在下述情形：采购标的/服务清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全，或者对招标文件规定的项目需求内容进行修改，经评审委员会判定投标响应未实质性满足采购需求 |  |
| 10 | 不存在下述情形：未提供技术规格偏离表或商务条款偏离表 |  |
| 11 | 不存在下述情形：法律法规、规章、规范性文件及招标文件规定的其他投标无效情形 |  |

注：如无特殊说明，投标人所提供的证明文件均需加盖投标人公章。

- 第二章  采购文件的要求

- 一、投标文件的填报要求：

1.投标人应保证投标文件中所列项目的内容被授权人为合法代表人，并代表投标单位全权处理本次采购项目的投标的具体工作。不因法定代表人或授权人的改变而失效。

- 2.投标单位应对投标资料的真实性，合法性承担法律责任。

3.企业资格证明材料目录具体内容如下（均需清晰加盖公章）：投标人必须是在中华人民共和国境内经工商管理部门批准成立的独立法人机构；投标人法人代表证明书及法人身份证复印件；投标人法人授权委托书及被授权人身份证复印件；投标人必须具备所投设备或材料的经营资格；投标人必须已获得医疗器械生产（经营）许可证；投标人为非所投进口设备制造商的必须提供该设备代理的授权书；投标人所投产品必须具有国家有关部门核发的允许生产和使用的证明文件（提供产品的医疗器械注册证，如是进口设备，需进口医疗器械注册证）；所投产品不得为已经或即将停产的型号，当采购方对此有质疑时，投标方必须提供有效证明或承诺（制造商出具）；其他相关资料。

- 二、投标文件构成：

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1.封面；

2.目录指引及综合评分指引（置于投标文件的首页）；

3.货物报价清单及其他报价清单；

4.技术规格和配置清单偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.商务条款偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标公司资质；
7.各类授权书；
8.厂家资质；
9.法定代表人资格证明书；
10.各类承诺函；
11.投标人基本情况；
12.售后服务；
13.投标货物符合“采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；
14.制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料。

- 三、文件的式样和签署：

- 1.投标文件：须独立密封装袋，制作一本正本及五本副本（装在一个文件密封袋中），每份投标文件必须装订且须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦出现正本与副本不符，以正本为准，若评审委员会认定投标人以此主观有意误导且影响评审的，参照符合性审查招标文件规定的其他投标无效情形处理。投标文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

- 2.投标报价表：须独立密封装袋，内含报价表两份及盖好公章的pdf格式电子投标文件（用U盘拷贝内容，U盘表面必须注明投标单位，U盘不退还），一旦发现U盘内电子版文件与纸质版不一致的，投标人应当按照规定重新提交，因此引发的问题由投标人承担全部责任。

3.联系电话：0755-28338833转3318，廖老师。

- 第三章、采购需求、商务条款

★（一）第一部分：设备清单

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 国产/进口 | 数量 （台/套） | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 最高限价（万元） | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京中医药大学深圳医院（龙岗） | 支气管镜 | 国产 | 1 | 15 | 15 | 15 | 医疗器械注册证 |

备注：

1、注明“接受进口”的产品（产品名称）允许供应商选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、未注明“接受进口”的产品（产品名称）均不接受供应商选用进口产品参与投标。

3、进口产品系指：通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、本项目的核心产品为：支气管镜。当多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第三十一条相关规定：非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，提供核心产品为相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定中标人推荐资格。其他综合评分总分次之的不同品牌投标供应商顺推获得中标人推荐资格。

- 5、《货物清单一览表》不允许出现负偏离，否则将导致投标无效，以投标文件格式中的《货物说明一览表》为准。

- ★（二）其它需求清单（不包括在投标总价内）

- ①备品备件需求清单价格表（不包括在投标总价内）

| 序号 | 备品备件名称 | 规格及型号 | 品牌 | 产地 | 单位 | 市场单价 （元） | 降幅率 | 公司报价（元） | 专用/通用 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注投标人须按表格完整填写内容，“零配件名称”和“市场单价”由采购人填写，其余由投标人填写。投标人填写内容除须对应采购人所列明的零配件外,若设备在投入使用中还需其他零配件的，投标人也应补充填写完整。降幅率为市场单价的统一降幅，得到最终报价。如未填写或填写不完整相关评分项不得分。采购方中的备品备件需求清单里的产品，如后期采购方有采购需求，中标商不得高于投标报价供应给采购方，若高于清单报价供货将拉入我院供应商黑名单库。 “公司报价”不得高于本表格的“市场单价”，否则作投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 最小计量单位 | 产品注册证号 | 产地品牌 | 市场单价（元） | 降幅率 | 报价（元） | 预估设备终身可用耗材量（按照最小计量单位计算） | 专用/通用 | 证件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预估设备全生命周期所消耗耗材 万元（全生命周期按五年测算） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②设备配套耗材报价清单（不包括在投标总价内）

备注：

1、投标人须按表格完整填写内容。“耗材名称”和“最小计量单位市场单价（元）”由采购人填写，其余由投标人填写，投标人填写内容除须对应采购人所列明的外,若设备在投入使用中还需其他试剂的，投标人也应补充填写完整，如未填写或填写不完整相关评分项不得分。降幅率为统一降幅。“报价（元）”不得高于本表格的“市场单价（元）”，否则作投标无效处理。

（三）详细的技术参数及配置清单

| 用途 | 适用于辅助气管插管。 |
| --- | --- |
| 一、主要技术及系统要求： | 重点参数▲投标文件中需提供佐证资料，包括但不限于：说明书、注册证备案文件、技术白皮书、检验报告证明。 1、成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维 2、▲具有高清CMOS镜头,图像像素≥16万，空间分辨率≥14.3 lp/mm。 3、软镜插入管外径≤5.8mm，工作管道内径≥2.8mm； 4、插入部有效长度≥600mm±3％，带有刻度标识。 5、视场角≥120°±10％。 6、景深：3-100mm。 7、▲插入管弯曲部弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°。 - 8、具有与显示器之间快速插拔。 - 9、▲操作手柄具备左右旋转调节和转轴定位标识，可带动插入软管部先端左右旋转，旋转角度：左≥120°,右≥120°。 10、插入管可被动弯曲。 11、吸引按钮可拆分清洗。 12、操作手柄可直接连接视频转接线，镜体可浸泡消毒。 13、▲操作手柄具有≥1个功能按键，用于拍照、录像、图像缩放、图像冻结和解冻等。 14、在工作距离内照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。 15、LED冷光源，内镜镜头具有防雾功能。 16、操作部防水等级≥IPX7。配备防水盖，可浸泡消毒。 17、消毒灭菌无需ETO帽、NT阀等配件。 18、外径2.8mm支气管镜，可通过3.5号及以上气管导管。 19、主机与手柄均可带电一键热插拔连接、分离，无需旋转。 20、显示器屏幕≥15.6寸，显示分辨率≥1920×1080。 21、可外接显示器，接口（包括但不限于）HDMI、DVI、SDI。 22、显示器主机内置多媒体系统，可拍照、录像，可在主机直接浏览、回放。 23、显示器内置锂电池，容量≥9500mAh，工作时间≥240分钟。 |
| ★二、单台（套）配置清单（配置清单中若有证件要求，需备注，若无备注则视为无证件要求） | 1、内窥镜，1条 2、防水盖，1个 3、钳道阀，1个 4、吸引阀，1个 5、测漏表，1个 6、清洗灌流器，1个 7、测漏接头，1个 8、显示屏，1台 9、推车，1台 10、镜箱，1个 11、中文说明书，1套（另电子版1份） 12、中文维修手册，1套（另电子版1份） 13、中文操作流程卡，1套（另电子版1份） |
| 三、其他要求 | 1、 2、 |

说明：

- 涉及区间的技术要求，除特别注明以外，均包含首尾两端本数，所投产品响应数值在招标文件要求的区间范围内即认定为满足该项技术要求，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例:
(1)“20L”(凡是响应内容与该数值不一致者，均视为负偏离):
(2)“H≥6m”(凡是响应内容存在小于6m可能情形的均视为负偏离):
(3)涉及区间的技术要求，除特别注明以外，所投产品范围涵盖对应的区间即认定为满足该项技术要求。例:区间要求范围最小值≤1cmH0，范围最大值>120cmcmH0，所投产品为1-120cmH20,即为满足该项技术要求。

- （4）0ms≤脉冲宽度≤1000ms,只要响应的不是广于等于“1-1000ms”，如投标文件响应为1-100msL、500-650ms、1-800ms、500ms、999ms、1000ms、等情形均视为负偏离。

- （四）商务条款

说明：

1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理；

| 序号 | 商务需求项 | 招标商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 1.1在质保期和保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期内非因用户的人为原因而出现质量问题，由投标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退换的实际费用。投标人不能修理或不能调换，按不能交货处理。 |
| 2 | 免费保修期 | ★2.1对所提供的设备整机质保期：至少3年，（以验收合格之日起计算），质保期后保修期：3年（质保期结束翌日起计算）。 |
|  |  | ★2.2质保期内，所有服务及配件不另外收费。 |
|  |  | 2.3质保期内保证每年有4次或以上预防性维护保养。 |
|  |  | 2.4保修期内，维修不另外收费，用户只承担更换零备件的费用 |
|  |  | 2.5由生产厂家提供承诺书，终身维护 |
| 3 | 技术文件 | 3.1验收时提供产品中文说明书、操作手册、维修手册、设备操作流程卡、故障代码表、维修密码及一切和本项目有关的资料及说明；如是进口产品还应提供英文说明书、操作手册、维修手册。如不能提供维修资料，质保期在原基础上延长12个月。 |
| 4 | 安装调试 | 4.1在广东省内有售后服务机构，并提供其服务机构的证明材料及详细的地址、联系方式。 |
|  |  | 4.2在保修期内，中标人必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1.1由设备制造商提供售后服务，1 小时内响应，24小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 |
|  |  | 1.2提供备品备件清单， 提供消耗品优惠价格，提供零配件优惠价格。 |
|  |  | 1.3投标时，供应商承诺保修期外，能及时为用户提供备品备件、专用试剂及耗材。 |
|  |  | 1.4质保期后，维保费用不超过当年公立医院5个同类维保合同费用的平均单价。 |
| 2 | 软件备份 | 终身提供软件升级、终身软件备份，相关费用包含在投标总价中，不额外收费。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 必备条款 | ★1.1履约时间和地点：签订合同后 30 （天）日历日内。日历日为自然天，包括双休日及法定节假日，不等同于工作日。交货地点为采购人指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人在投标文件所承诺的仪器功能，所需的硬件和软件必须配置齐全。 |
|  |  | 1.3投标人投标时须提供《投标人承诺在合同签订前能提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件》的承诺，投标人在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件的，不予签订合同。 |
|  |  | 1.4 货到验收合格后，甲方按照事业单位财务审批流程支付100%的货款。 |
|  |  | 1.5违约责任：由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。 |
| 2 | 运输、安装及验收 | 2.1 投标供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
|  |  | 2.2验收条件：签订合同时，为保证设备正常运行由生产厂家或中国总代理出具承诺书，保证该设备购置后至少7年供应的备品备件、专用试剂及耗材是在注册证有效期内生产的，并加盖生产厂家或中国总代理公章。（作为备品备件供应的考核项） |
| 3 | 培训 | 3.1安排专业人员（不另外收费）在现场对采购单位临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。保证使用人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法，以及小故障的判断与解决。 |
|  |  | 3.2 现场培训：投标供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 4 | 知识产权 | 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
|  |  | 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。若因为知识产权纠纷造成的一切损害赔偿及损失由投标人承担，包括但不限于实际损失、预期损失和对方要求赔偿损失及支出的律师费、交通费和差旅费等。 |
| 5 | 其他 | 5.1交货时，设备出厂时间：≤1年。 5.2设备使用年限：≥5年。 |
| 6 | 项目（产品）要求 | ★6.1若投标人所投产品具备相关主管部门要求的认证资料：所投产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投产品的《医疗器械注册证》（有效期内）扫描件，原件备查。（若投标产品涉及所需医用耗材类产品，也需放入对应《医疗器械备案凭证》）；若所投产品为非医疗器械，则无需提供。 ★6.2若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函（免费保修期满足招标文件要求）扫描件，原件备查；若所投产品为国产产品，则无需提供。 |

（五）其他相关要求

1、投标人需提供2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），提供所投产品（同一品牌同一型号）的销售业绩。提供该产品的销售合同关键页（需体现签订日期，且各项信息不得有任何遮挡）。

（六）资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料的复印件或扫描件加盖投标人公章；本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与投标，如出现以上情形，该两家或以上投标人均按无效投标处理。

2、本项目的特定资格要求：（须按本项目投标文件格式要求提供《参与采购活动及履约承诺函》加盖投标人公章）；

（1）参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（2）参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（4）参与本项目采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台，在网站查询投标人信息；

不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（须按本项目投标文件格式要求提供《供应商基本情况表》相关信息）；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准）；

（7）法律、行政法规和国家有关规定对供应商从事特定经营活动有资质、资格规定的，供应商应当具备的相应条件；

（8）本项目不接受联合体投标，不允许非法分包或转包。

（9）若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证，但投标人应在投标文件中对其所属类别进行书面说明；

3、þ本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，相关内容以“财库〔2007〕119号文”和“财办库〔2008〕248号文”的相关规定为准）。

¨本项目（部分产品 全部产品）接受投标人选用进口产品参与投标。进口产品指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品，即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。

若所投产品为进口，则投标人必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函；若所投产品为国产产品，则无需提供。

- 4、法人参加的须提供法定代表人资格证明书、个人身份证复印件及近期社保缴纳证明；非法人参加的须提供法定代表人身份证复印件、授权书、个人身份证复印件及近期的社保缴纳证明；

- 5、落实政府采购政策需满足的资格要求：

- ¨无

- þ本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（þ面向中小微企业；¨仅面向小微企业）

投标文件目录

一、封面

二、目录指引及综合评分指引（置于投标文件目录指引页后）；

三、货物报价清单及其他报价清单；

四、技术规格和配置清单偏离表；

五、商务条款偏离表；

六、投标公司资质；

七、授权；

八、厂家资质；

九、法定代表人资格证明书、投标文件签署授权委托书；

十、各类承诺函；

十一、投标人基本情况；

十二、售后服务；

十三、投标货物符合“采购文件”规定的证明文件及投标人认为需要加以说明的其他内容；

十四、制造商提供的产品说明书、含技术参数的彩页、照片，检测机构出具的检测报告等资料。

注：投标人编制投标文件须包括但不限于上述内容。所提供证明文件均真实有效且加盖投标人公章。

- 北京中医药大学深圳医院（龙岗）小额医疗设备投标文件

采购编号：

采购内容：

采购方式：   院内公开采购

采购单位名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

投标单位名称（公章）：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

时    间：2025年     月     日

- 综合评分指引（置于投标文件目录指引页后）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

一

| 一、综合评分指引（评分内容见评标方法和标准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分内容 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 价格部分 | …… |  |  |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 综合实力部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 二、其他评标指引 |  |  |  |
| 资格性 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 符合性 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 其他资料 |  |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。

- （一）第一部分：设备清单

- 附件一、货物报价清单（包括在投标总价内）

## 报价单位：人民币元

| 序号 |  | 名 称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 产品注册证号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：小写￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（提供设备彩图）注：项目投标报价不得高于公示的控制金额，否则作投标无效处理。

- 其他需求清单（不包括在投标总价内）

无

- （三）技术规格和配置清单偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 采购文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- （四）商务条款偏离表；（佐证材料详见页码需明确填写，无佐证材料视为负偏离）

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况说明（填“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”） | 佐证材料详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标资质（红框标记内容：生产范围包含该产品、经营范围包含该产品、有效期）

- 投标公司资质

- 授权书

- 厂家资质

- 其他厂家证件（注册证或备案证等）

- 投标人资格条件中所需的其他资格条件相关证明文件（均需加盖投标人公章）

如相关证明文件在其他部分已提供，则此处无需再重复提供，但须在“评标指引表”中清晰准确地描述相关证明文件所在位置。

(1)若投标人为所投产品的生产企业，必须提供《医疗器械生产许可证》或备案凭证，且生产范围包含该产品；若投标人为所投产品的代理商或授权供应商，必须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证；当所投产品属于第一类医疗器械时无须提供《医疗器械经营许可证》或备案凭证，但投标人应在投标文件中对其所属类别进行书面说明；

(2)投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的复印件，原件备查，开标时，该证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该证和所投产品在该证有效期内生产的国家药品监督管理局出具的证明文件）。

- 提供具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或个体工商户的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件以及《投标及履约承诺函》加盖投标人公章）。如果是分支机构参与投标，还须同时提供其具有独立法人资格的上级主体出具的有效授权书及上级主体的营业执照或法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章；本项目不接受总公司与分支机构同时参与投标，也不接受同一总公司有两个或以上分支机构参与投标，如出现以上情形，该两家或以上投标人均按无效投标处理。

## 供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  | 支气管镜（编号：XM20250629） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员）的，应分行填写（同一人员可以担任多个职务，上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

注：投标人务必完整填写上述投标人基本情况一览表中的相关信息，如无对应人员或内容的，应填写“无”，否则引起的不利后果由其自行承担。

请提供上述人员近一个月的社保缴纳凭证（如投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖公章的情况说明或者其他证明材料亦视为符合）；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

证明材料：

1.法定代表人/单位负责人/主要经营负责人

近一个月的社保缴纳凭证：

2、项目投标授权代表人

近一个月的社保缴纳凭证：

3、项目负责人（如有）

近一个月的社保缴纳凭证：

4.主要技术人员（如有）

近一个月的社保缴纳凭证：

5.投标文件编制人员

近一个月的社保缴纳凭证：

兹证明，上述说明属实，并已提供相应资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

法定代表人证明书

【法定代表人（负责人）姓名】 现任我方        （职务），身份证号：          ，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期与本项目我方投标有效期一致，特此声明。

投标人名称：          （盖章）

签发日期： 年  月  日

- 附：请提供法定代表人（负责人）第二代身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

居民身份证扫描件粘贴处

（人像面）

居民身份证扫描件粘贴处

（国徽面）

注：投标人须额外开具《法定代表人授权书》原件，投标人代表递交投标文件环节时应携带身份证、《法定代表人授权书》及《法定代表人证明书》原件供采购人工作人员核对身份信息。

法定代表人授权书

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

本授权书声明：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　　（投标人名称）在下面签字的　　　　（法定代表人（负责人）姓名）代表本公司授权在下面签字的被授权人的姓名：　　　　身份证号：　　  （被授权人的姓名、身份证号）为本公司的合法代表人，为支气管镜（编号：XM20250629）采购活动中提交投标文件、递交投标文件、确认投标相关信息、成交确认合同的签订、执行供货及安装等相关服务的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　年　 月　日签字生效，有效期与本项目我方投标有效期一致，特此声明。被授权人无转委托权，特此授权。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或签章）：

被授权人（签字）：

附：请提供授权委托代理人第二代身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

授权人（送货人）

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

法人代表人

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

授权人（送货人）

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

法人代表人

居民身份证复印件粘贴处

（加盖骑缝章）

通过国家企业信用信息公示系统或机关赋码和事业单位登记管理网或全国社会组织信用信息公示平台

信用中国网“信用服务”栏下的“重大税收违法失信主体”

信用中国网“信用服务”栏下的“失信被执行人”

中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”

深圳信用网

深圳市政府采购监管网

- 投标及履约承诺函

致：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

我公司参与支气管镜（编号：XM20250629）（以下简称“本项目”）院内采购活动，承诺：

1.我公司参与本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.我公司参加本项目的采购活动时，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的与参加同一项目的其他供应商“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的情形，不存在《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定的与参加同一项目的其他供应商“法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险，参加同一项目的不同供应商之间不存在直接控股或管理关系”的情形。不存在不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；承诺若未按本项目投标文件格式要求提供《供应商基本情况表》相关信息的按照废标处理。

3.我公司参与本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

4.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；法律、行政法规规定的其他条件。包括法律、行政法规和国家有关规定对供应商从事特定经营活动有资质、资格规定的，本公司具备相应条件。

6.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道）。

7.我公司参与本项目政府采购活动，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。参与本项目采购活动不存在与其他采购参加人串通投标，隐瞒真实情况，提供虚假资料等违法违规情形，不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为；我公司已清楚，如违反上述要求，将作无效响应处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我公司如果成为本项目成交供应商，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在参与政府采购活动时所作的一切响应和承诺进行履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。在合同履约期间，如我公司因违法行为被禁止参与政府采购活动或者存在其他重大违法行为的，采购人可以提前解除合同或者不予续签合同。

9.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取成交；我公司对本项目的报价负责，成交后将严格按照本项目采购文件需求、签署的采购合同及我公司在报价响应中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目成交资格时，愿意接受政府采购监督管理部门的处理。若我公司成为本项目成交供应商，我公司的报价明显低于其他参与政府采购供应商的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受政府采购监督管理部门的处理。

10.我公司已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对报价响应文件中全部资料的真实性负责，如被证实我公司的报价响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受政府采购监督管理部门作出的行政处罚。

11.我公司承诺不存在联合体投标，不非法转包、分包。

12.我公司承诺不采用进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，相关内容以“财库〔2007〕119号文”和“财办库〔2008〕248号文”的相关规定为准）。

13.我方仅指派我方法定代表人或我方授权代表我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人及采购代理机构核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。因我方未及时领取中标通知书、被质疑、投诉而导致中标结果改变而引发的一切责任，由我方全权负责。

14.我方承诺所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况；已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。

15.我方保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制性产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。若所投产品包括数据中心相关设备的，应满足财政部《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）要求。

16.我方保证，若所投产品列入强制性产品认证目录的，则所投该产品须获得强制性产品认证证书（即CCC认证）；其中适用自我声明评价方式的产品，则所投该产品须具有“强制性认证产品符合性自我声明”；若所投产品列入工业产品生产许可证管理的产品目录的，则所投该产品生产者（制造商）须获得《全国工业产品生产许可证》。

17.我方清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发〈深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法〉的通知》，依法被列入失信信息。

我方承诺如违反上述要求，愿依照国家相关法律及采购文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 诚信承诺函

致北京中医药大学深圳医院（龙岗）：

我方承诺在参与支气管镜（编号：XM20250629）采购活动中不存在以下情形：

- （一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

（二）未按政府采购相关规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）在采购活动中应当回避而未回避的；

（七）恶意投诉的；

（八）向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益的；

（九）向采购代理机构及相关工作人员以各类形式进行施压的；

（十）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（十一）履约检查不合格或者评价为差的；

（十二）主管部门认定的其他情形。

如我方在本项目开标日前三年内存在上述行为超出法定追诉时效未被追诉或者上述情节轻微未给予禁止参加政府采购的行政处罚，我方自愿承担一切不利的法律后果。

特此承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 《采购违法行为风险知悉确认书》

本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与贵院采购活动时的采购风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与支气管镜（编号：XM20250629）采购活动。

一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。

（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。

（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：

（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。

（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。

（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。

（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。

（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。

（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（九）主管部门依照法律法规认定的其他情形。

三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。

（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。

（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。

（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等政府采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。

（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反采购相关法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。

（五）供应商对投标电子密钥负有妥善保管、及时变更和续期等主体责任。供应商使用电子密钥在采购网站进行的活动，均具有法律效力，须承担相应的法律后果。供应商擅自将投标密钥出借他人使用所造成的法律后果，由供应商自行承担。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。

四、本公司已充分知悉采购违法、违规行为的法律后果。经查实，若投标供应商存在采购违法、违规行为，主管部门将依据相关规定，处以一至三年内禁止参与本院的项目采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本院项目采购的参与资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并上报相关监管部门依法吊销营业执照。

投标供应商知悉并确认：“本公司已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。

负责人/投标授权代表签名（公章）：

日   期：

## 供应商自查表

项目：支气管镜（编号：XM20250629）

| 序号 | 是否存在以下投标违规行为 | 自查情况 （填写“不存在”或“存在”） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 |  |  |
| 2 | 不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |  |  |
| 3 | 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。 |  |  |
| 4 | 不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。 |  |  |
| 5 | 不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。 |  |  |
| 6 | 由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动。 |  |  |
| 7 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。 |  |  |
| 8 | 不同投标人的投标报价呈规律性差异。 |  |  |
| 9 | 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |  |  |
| 10 | 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。 |  |  |
| 11 | 投标人之间约定中标人。 |  |  |
| 12 | 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。 |  |  |
| 13 | 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。 |  |  |
| 14 | 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |  |  |
| 15 | 其他与政府采购活动参加人串通投标的行为。 |  |  |
| 16 | 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标。 |  |  |
| 17 | 由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字。 |  |  |
| 18 | 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员，不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料。 |  |  |
| 19 | 投标保证金不是从投标供应商基本账户转出。 |  |  |
| 20 | 其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。 |  |  |

注：投标供应商出现上述与其他采购参加人串通投标、隐瞒真实情况或提供虚假资料行为的，将依法承担法律责任。

填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日

承诺函

致北京中医药大学深圳医院（龙岗）∶

我公司承诺∶

如我公司在支气管镜（编号：XM20250629）项目中标，则在合同签订前提供生产商或生产商指定的具有售后服务资质的机构出具的符合招标要求的售后服务承诺函原件，如在签订合同时未能提供该售后服务承诺函原件，我公司放弃中标资格，并承担采购人相应损失。

公司名称（盖章）：

承诺人∶

时间：

其他承诺函

按照技术要求及商务要求自行编制

- 类似项目的成功案例（仅作参考）

| 序号 | 项目名称及概述 | 使用单位及地点 | 合同 金额 | 实施 时间 | 完成 情况 | 使用单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）请附上相关业绩的证明材料（以评分细则表要求为准）；

（2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表签名：

日期：      年    月    日

- 龙岗区进一步规范政商交往行为告知书

为深入构建“亲”“清”新型政商关系，努力打造尊商、亲商、助商、安商良好营商环境，龙岗区委、区政府制定了《龙岗区公职人员政商交往“十个不准”》，严明公职人员在政商交往中的纪律要求。请参与龙岗建设的广大企业及其从业人员，严格监督我区公职人员落实“十个不准”，并在与我区公职人员交往中切实做到“十个不得”。

一、不得向公职人员赠送礼品、礼金、消费卡等财物。

二、不得违规向公职人员提供宴请、旅游、娱乐等安排。

三、不得通过打麻将等形式向公职人员输送利益。

四、不得为公职人员报销应由其个人支付的费用。

五、不得违规向公职人员及其亲友借贷款。

六、不得违规将车辆、住房等借给公职人员使用。

七、不得在招投标中与公职人员搞暗箱操作、围标串标。

八、不得为利益相关人和公职人员牵线搭桥或者代为传递信息、传递财物。

九、不得让公职人员在企业违规兼职取酬。

十、不得为公职人员亲友违规承揽业务提供便利。

上述“十个不得”，请您严格遵守。同时，在政商交往中，如有发现我区公职人员存在违反“十个不准”的问题，请及时通过网络举报平台或者 12388 举报电话等方式，向纪检监察机关反映举报，我们将一律严格保密、一律优先处置、一律严肃查处。

本人已知晓上述告知内容，并愿意遵照执行（签名）：

年  月  日

- 投标参数响应承诺函

北京中医药大学深圳医院（龙岗）：

我方郑重承诺，在参与本项目投标过程中，诚实响应招标文件“招标项目需求”的所有内容。若出现佐证材料与偏离表不一致的情况，将以偏离表中填写的“偏离”或“无偏离”为准。倘若经证实我公司的投标文件中偏离表存在虚假资料，即视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料。对此，我公司自愿接受主管部门给予的行政处罚，并同意被纳入贵院供应商黑名单。

特此作出郑重承诺。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年  月   日

合同条款（仅供参考）

合同通用条款

重要说明：采购人在签订合同前有权依据招标文件要求和项目实际情况对以下合同内容进行删改或补充。

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据招标项目（项目编号__________________）的中标结果，由_______________________单位为中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》《深圳经济特区政府采购条例》《中华人民共和国民法典》之规定，经_______________________（以下简称采购人）和_______________________（以下简称中标人）协商，就_______________________项目，达成以下合同条款：

第一条合同标的

货物名称、规格型号、制造商、产地、单位、数量、单价、合同价，详见。

第二条合同价款

本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款详见。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条交货时间、地点和交货状态

3.1交货时间：

3.2交货地点：

3.3交货状态：

第四条质量标准和要求

4.1乙方所提供的货物质量标准按照国家标准或者行业标准或者企业标准明确。没有国家标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，乙方保证相关软件均为正版软件。

4.3乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

4.4乙方所提供的全部货物均应按照标准保护措施进行包装，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈、防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损抵达指定交货地点。

第五条权利保证

5.1乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任。

5.2乙方应保证其提供的货物不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

第六条质量保障

6.1乙方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并且完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障承担责任。

6.2在质量保证期限内，如果货物的质量或规格与合同不符，或者证实货物存在缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，甲方可根据本合同追究乙方相应违约责任。

6.3质量保证金：乙方应向甲方交纳元质量保证金，也可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。质量保证金应在合同签订之日起日内一次性支付给甲方。验收合格后日内，甲方一次性将质量保证金无息退还给乙方。

第七条交货和验收

7.1乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

7.2乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

7.3乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7.4甲方应当在到货后的______个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的______个工作日内进行质量验收。

第八条保修及其他服务

8.1乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定和招标文件的要求及乙方在投标文件的相关承诺提供保修及其他服务。

8.2保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护另行协商。

第九条履约保证金

9.1乙方应在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_________元。

9.2如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

9.3甲方在乙方履行完毕本合同项下全部义务后______天内无息退还乙方。

第十条货款支付

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款条件：

10.3付款方式和时间：

第十一条违约责任

11.1甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的【】%违约金。

11.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的【】‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的【】%。

11.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的【】‰的滞纳金。如乙方逾期交货达天，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同总价【】％的违约金。

11.4乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额【】%的违约金。

11.5在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款并赔偿甲方因此遭受的损失。

11.6乙方未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的，应按合同总价款的【】%向甲方承担违约责任。

11.7乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条合同的变更、解除或终止

12.1在合同履行中，甲方需追加与合同标的项目的货物、工程或者服务的，应按照《深圳经济特区政府采购条例》第四十条、第四十八条规定办理相关手续。

12.2除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条争议的解决

13.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

13.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条合同生效及其他

14.1下列文件均为本合同的组成部分：

(1)招标文件、答疑及补充通知；

(2)乙方的投标文件；

（3）本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

14.2本合同一式x份，甲、乙方双方各执x份，具有同等法律效力。本合同自双方签字并盖章之日起生效。

14.3本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

附件：

1.《中标通知书》

2.《投标文件》

3.《招标文件》

甲方（采购人）：（盖公章）                           乙方（中标人）：（盖公章）

法定代表人（签字或盖私章）：                         法定代表人（签字或盖私章）：

委托代理人：  委托代理人：

日期：   年     月    日                               日期：   年     月    日